Zakład Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Laboratorium Metrologii II

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Laboratorium Metrologii Elektrycznej. 2020/21

	Politechnika Rzeszowska
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
	Grupa

L..../Z....
	1…………….....................

kierownik
2.........................................

3.........................................

4.........................................
	Data 


	Laboratorium Metrologii Elektrycznej
	
	
	

	POMIARY OSCYLOSKOPOWE II
	Nr ćwicz.
	
	Ocena

	
	2
	
	


I. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania, obsługi i zastosowań pomiarowych oscyloskopu cyfrowego.

II. Przebieg ćwiczenia
1. Spis przyrządów

	Oscyloskop cyfrowy:

	Liczba kanałów:
	Wielkość ekranu, V dz × H dz:

	Czułość pionowa, Cy:
	Podstawa czasu, Ct:

	Pasmo przenoszenia, fp:
	Rozdzielczość przetwornika A/C:

	Impedancja wejściowa:
	

	Generator funkcyjny:

	Zakres regulacji częstotliwości:
	Zakres regulacji napięcia:

	Rezystancja wyjściowa:
	


2. Układ pomiarowy
Połącz układ według rys. 1. 

W celu ustabilizowania się termicznych warunków pracy przyrządów, przed rozpoczęciem ćwiczenia należy włączyć oscyloskop, generator.

[image: image1.png]GENERARTOR

oscriosko

RC

e wy





Rys.1. Układ pomiarowy do badania układu RC 
3. Obsługa oscyloskopu cyfrowego

Połączyć generator funkcyjny G z gniazdem wejściowym układu RC. Nastawić sygnał sinusoidalny o częstotliwości rzędu 10 ÷ 20 kHz z niewielką składową stałą. Do gniazda wejściowego CH1 oscyloskopu cyfrowego dołączyć napięcie UWE, do CH2 napięcie UWY  (z układem RC wystarczy połączyć jeden przewód masy, ponieważ wejścia oscyloskopu mają wspólną masę). 
UWAGA
· nastawiane aktualnie wartości wyświetlane są na dole ekranu oscyloskopu (CH1….V, CH2….V., Time……s, T…s.),
· znaczek „T” wyświetlany na ekranie nad przebiegiem wskazuje punkt wyzwolenia przebiegu,
· źródło wyzwalania oscyloskopu SOURCE ustawić na  EXT – wyzwalanie od tego samego punktu napięcia wejściowego UWE czwórnika, 
· wzmocnienia VOLTS/DIV obu kanałów muszą być jednakowe,
· położenia obu przebiegów (GND, POSITION ⬍︀) musi być jednakowe,
· odpowiedni poziom wyzwalania nastawić potencjometrem LEVEL.

przycisk AUTO: wstępne, automatyczne ustawienie badanego przebiegu na ekranie

przycisk RUN/STOP:
„zamrożenie” obrazu na ekranie oscyloskopu

przycisk Display:
· Grid -wyświetlanie siatki na ekranie
· Intensity - regulacja jasności
Blok regulacji VERTICAL
 CH1, CH2, MATH, REF – aktywacja kanału (aktywny jest podświetlony):
· POSITION - ustalenie poziomu zerowego dla X i Y
· SCALE - regulacja czułości kanału
· Coupling: DC, AC, GND - rodzaj sprzężenia kanału AC, DC, zwarcie wejścia
· Kolejne naciśnięcie aktywnego kanału CH1, CH2, MATH, REF powoduje wyświetlenie na ekranie innych funkcji z możliwością wyboru

Blok regulacji HORIZONTAL 
· POSITION - przesunięcie przebiegu w osi X 

· SCALE - regulacja podstawy czasu 
MENU – wyświetla na ekranie możliwe do ustawienia funkcje
· Delayed on/off - tryb opóźnionego odchylania podstawy czasu 
· Time Base - praca w trybie y=f(t), y=f(x), Roll
Blok regulacji TRIGGER:

· LEVEL - ustawienie poziomu wyzwalania 

· MENU - wyświetla na ekranie możliwe do ustawienia funkcje: źródło sygnału wyzwalającego, wybór zbocza wyzwalającego itd.
4. Przykład zastosowania kursorów (przycisk CURSOR)
a)
wyznaczanie wartości międzyszczytowych Up-p obu przebiegów i wzmocnienia A czwórnika
- wybór trybu pracy kursorów: TYPE – Y 

- wybór kanału: SOURCE – CH1 lub CH2 

- CH1:

U1p-p =
- CH2:

U2p-p =

[image: image2.wmf][

]

=

=

=

p

p

p

p

WE

WY

dB

U

U

U

U

A

­

1

­

2

log

20

log

20


b) wyznaczanie częstotliwości

- wybór trybu pracy kursorów: TYPE – X

CH1:

[image: image3.wmf]=

f


CH2:

[image: image4.wmf]=

f


c) wyznaczanie okresu T i przesunięcia fazowego ( pomiędzy przebiegami
UWAGA: w celu zwiększenia dokładności pomiarów, obraz na ekranie oscyloskopu można „zamrozić” (RUN/STOP)

- obliczenie aktualnej częstotliwości próbkowania:


[image: image5.wmf]=

×

=

H

C

M

f

t

p


gdzie: M – rekord akwizycji
- wybór trybu pracy kursorów: TYPE – X
- wyznaczenie okresu T sygnału 
- wyznaczenie odstępu czasu t pomiędzy sygnałami 

[image: image6.wmf]=

T





[image: image7.wmf]=

t



[image: image8.wmf]=

°

=

j

360

T

t


UWAGA
Podczas pomiarów wartości kąta przesunięcia fazowego sygnałów napięciowych, należy odczytać zarówno długość odcinka proporcjonalnego do wartości okresu T przebiegu oraz długość odcinka proporcjonalnego do wartości czasu t pomiędzy przebiegami. Wyznaczanie długości obu odcinków nie powinno odbywać się przy tej samej podstawie czasu, należy tak zmieniać współczynnik odchylania, aby długości obu odcinków były maksymalne.

W celu prawidłowego pomiaru kąta przesunięcia fazowego dwóch przebiegów (zwłaszcza o dużych częstotliwościach) należy sprawdzić czy oscyloskop nie wprowadza przesunięcia fazowego pomiędzy kanałami A i B.
d) wyznaczanie wartości składowej stałej UDC sygnału z generatora:

- wybór trybu pracy kursorów: TYPE – Y
- wyświetlenie na ekranie napięcia wejściowego UWE 
- ustawienie dolnego kursora w punkcie x dla kanału CH1 dla sprzężenia zmiennoprądowego AC
- ustawienie kursora górnego w tym samym punkcie x dla kanału CH2 dla sprzężenia stałoprądowego DC

[image: image9.wmf]=

DC

U


5. Przykład zastosowania opcji „Measure”
a) wyznaczanie wartości międzyszczytowych Up-p obu przebiegów
MEASURE – VOLTAGE – Vpp
CH1:
U1p-p = 

CH2:
U2p-p = 

b) wyznaczanie częstotliwości
MEASURE – TIME – Freq
f = 

c) wyznaczanie okresu T i przesunięcia fazowego ( pomiędzy przebiegami
MEASURE – TIME – PERIOD
T = 

MEASURE – TIME - DELAY

t = 


[image: image10.wmf]=

°

=

j

360

T

t


6. Obserwacja i rejestracja sygnałów wolnozmiennych

Zmniejszyć częstotliwość sygnału do wartości ok. 0,05 ÷ 0,5 Hz. Nastawić podstawę czasu w tryb tzw. płynącej podstawy czasu (TIME BASE - ROLL– oscyloskop działa jak rejestrator) tak, aby widoczny był co najmniej jeden okres przebiegu wolnozmiennego.
Spostrzeżenia:
7. Obserwacja sygnałów szybkozmiennych

Zwiększyć częstotliwość sygnału do wartości rzędu kilku MHz. Nastawić podstawę tak, aby widoczny był co najmniej jeden okres przebiegu szybkozmiennego. Zmienić skokowo amplitudę lub częstotliwość sygnału, zaobserwować odtwarzanie „nowego” przebiegu na ekranie. To samo powtórzyć dla sygnału o częstotliwości rzędu kilku kHz.
Spostrzeżenia:

III. Wnioski końcowe
IV. Pytania kontrolne
1. Jakie są główne zalety oscyloskopu cyfrowego?

2. Na czym polega pomiar za pomocą oscyloskopu cyfrowego?

3. Omówić techniki próbkowania sygnału mierzonego?

4. Co to jest płynąca, normalna i ekwiwalentna praca podstawy czasu?

5. Jakie korzyści daje zastosowanie rozciągu podstawy czasu?

6. Jak można wykorzystać pracę oscyloskopu w trybie różnicowym?

V. Literatura
1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, Warszawa: WNT, 2010.

2. Marcyniuk A., Pasecki E., Pluciński M., Szadkowski B.: Podstawy metrologii elektrycznej, Warszawa: WNT, 1984.

3. Parchański J.: Miernictwo elektryczne i elektroniczne, Warszawa: WSiP, 1997.

4. Webster J. G.: The measurement, instrumentation and sensors handbook. CRC Press, 2000.

5. Rydzewski J.: Pomiary oscyloskopowe, Warszawa: WNT, 1995.





















Rys. 2. Ekran oscyloskopu przy wyznaczaniu Upp


























Rys.3. Ekran oscyloskopu przy wyznaczaniu f


























Rys.4. Ekran oscyloskopu przy wyznaczaniu T, t

















6
ćw. 2 / str. 6

_1202134092.unknown

_1509437066.unknown

_1202134414.unknown

_1170064012.unknown

_1202131884.unknown

_1170065161.unknown

_1170063997.unknown

