Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

Laboratorium Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej. Część II.
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Laboratorium Metrologii Elektrycznej. 2020/21

	Politechnika Rzeszowska
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
	Grupa

L..../Z....
	1…………….....................

kierownik
2.........................................

3.........................................

4.........................................
	Data 


	Laboratorium Metrologii Elektrycznej
	
	
	

	POMIARY WSPÓŁCZYNNIKA ZNIEKSZTAŁCEŃ NIELINIOWYCH
	Nr ćwicz.
	
	Ocena

	
	3
	
	


I. Cel ćwiczenia


Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych zasad pomiaru współczynnika zniekształceń nieliniowych (współczynnika zawartości harmonicznych – THD, ang. Total Harmonic Distortion) oraz poznanie sposobu wyznaczania widma amplitudowego sygnału.

II. Program ćwiczenia

Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia należy włączyć generator funkcyjny, oscyloskop cyfrowy w celu ustabilizowania się termicznych warunków pracy tych przyrządów.

Zapoznać się z danymi technicznymi i zasadą działania wymienionych urządzeń.
1). WYZNACZANIE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA ZNIEKSZTAŁCEŃ NIELINIOWYCH SYGNAŁU WZORCOWEGO hw
Połączyć układ według schematu przedstawionego na rys. 1.
[image: image1.png]



Rys. 1. Schemat blokowy układu do pomiaru współczynnika hw
a) Oszacowanie hw za pomocą analizy widma FFT oscyloskopu cyfrowego
Ustawić na generatorze przebieg sinusoidalny (wzorcowy) o częstotliwości z zakresu 100 ÷ 300 Hz. Oszacować za pomocą oscyloskopu wartość częstotliwości fw i amplitudy Umw sygnału.
Następnie na oscyloskopie:

- ustawić analizę widma FFT (MATH, Operate: FFT),

- do pomiaru wartości widma FFT należy wykorzystać kursory (CURSOR, Mode: MANUAL, Source: FFT). Po ustawieniu możliwości obsługi kursorów można korzystać z dwóch kursorów Cur A, Cur B. Wyboru tych kursorów dokonuje się poprzez wciśnięcie pokrętła [image: image2.png]


. Ustawienia kursorów w dowolnym położeniu dokonuje się też za pomocą tego pokrętła. 

Zapisać wyniki pomiarów. Porównać wartość zmierzonego współczynnika zawartości harmonicznych hw 
z wartością określoną przez producenta w instrukcji obsługi generatora.

Na podstawie pomiarów, narysować widmo amplitudowe przebiegu wzorcowego. Wykres narysować jako procentowy udział w sygnale kolejnych harmonicznych (w stosunku do wartości pierwszej harmonicznej) w funkcji częstotliwości f.
2) WYZNACZANIE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA ZNIEKSZTAŁCEŃ NIELINIOWYCH SYGNAŁU ODKSZTAŁCONEGO hx ZA POMOCĄ OSCYLOSKOPU CYFROWEGO
Połączyć układ pomiarowy według schematu przedstawionego na rys. 2. Obsługę oscyloskopu, pomiary 
i analizę należy wykonać jak w pkt. 1a.

[image: image3.png]A

lww OBIEKT 2

o]





Rys. 2. Schemat blokowy układu do pomiaru współczynnika hx
III. Przebieg ćwiczenia
Spis przyrządów:

	Oscyloskop  (producent:............................ , model:.................................)

	Liczba kanałów
	Czułość, Cy
	Podstawa czasu, Ct

	
	
	

	Generator funkcyjny  (producent:............................ , model:.................................)

	Zakres napięcia, Uw
	Zakres częstotliwości, fw
	Zawartość harmonicznych we wzorcowym sygnale sinusoidalnym, hw

	
	
	


1) WYZNACZANIE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA ZNIEKSZTAŁCEŃ NIELINIOWYCH SYGNAŁU WZORCOWEGO hw
Amplituda i częstotliwość sygnału wzorcowego:


[image: image4.wmf]=

×

=

y

y

mw

C

l

U

2

1



[image: image5.wmf]=

×

=

t

t

w

C

l

f

1


a) Oszacowanie hw za pomocą analizy widma FFT oscyloskopu cyfrowego
	Nr prążka
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	fi [Hz]
	
	
	
	
	
	

	Ui [V]
	
	
	
	
	
	


Wartość skuteczna wyższych harmonicznych sygnału wzorcowego:


[image: image6.wmf]=

+

+

+

=

¸

2

2

3

2

2

2

i

i

U

...

U

U

U


Całkowita wartość skuteczna sygnału wzorcowego:


[image: image7.wmf]=

+

+

+

=

¸

2

...

2

2

2

1

1

i

U

U

U

i

U


THD sygnału wzorcowego:


[image: image8.wmf]=

¸

¸

=

%

100

1

2

i

U

i

U

w

h


Widmo amplitudowe napięcia wzorcowego:
[image: image9.png]100

9, ‘yoAuzoluowuey yoAulajoy feizpn - z

(@]
[&]

(@]
0

o
=

(@]
o]

(@]
Te]

Q
<

(@]
[<p]

[@]
[aV]

o (@]

—

f - czestotliwosé, kHz




2) WYZNACZANIE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA ZNIEKSZTAŁCEŃ NIELINIOWYCH SYGNAŁU ODKSZTAŁCONEGO hx
Amplituda i częstotliwość sygnału odkształconego (pomiar oscyloskopem):


[image: image10.wmf]=

×

=

y

y

mx

C

l

U

2

1



[image: image11.wmf]=

×

=

t

t

x

C

l

f

1


a) Oszacowanie hx za pomocą analizy widma FFT oscyloskopu cyfrowego
	Nr prążka
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	fi [Hz]
	
	
	
	
	
	

	Ui [mV]
	
	
	
	
	
	


Wartość skuteczna wyższych harmonicznych sygnału odkształconego:


[image: image12.wmf]=

+

+

+

=

¸

2

2

3

2

2

2

i

i

U

...

U

U

U


Całkowita wartość skuteczna sygnału odkształconego:


[image: image13.wmf]=

+

+

+

=

¸

2

2

2

2

1

1

i

i

U

...

U

U

U


THD sygnału odkształconego:


[image: image14.wmf]=

=

¸

¸

%

U

U

h

i

i

x

100

1

2


Analiza harmoniczna przebiegu odkształconego

	Nr prążka
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	z [%]
	100
	
	
	
	
	



[image: image15.wmf]%

U

U

z

i

100

1

=


Widmo amplitudowe napięcia odkształconego:

[image: image16.png]100

9, ‘yoAuzoluowuey yoAulajoy feizpn - z

(@]
[&]

(@]
0

o
=

(@]
o]

(@]
Te]

Q
<

(@]
[<p]

[@]
[aV]

o (@]

—

f - czestotliwosé, kHz




IV. Wnioski
V. Pytania kontrolne

1. Jaki efekt w dziedzinie czasu powoduje wprowadzanie przez układ zniekształceń nieliniowych sygnału?

2. Jaki efekt w dziedzinie częstotliwości powoduje wprowadzanie przez układ zniekształceń nieliniowych sygnału?

3. Na czym polega pomiar współczynnika zniekształceń nieliniowych metodą wytłumienia pierwszej (podstawowej) harmonicznej?

4. Jak na drodze pomiarowej można wyznaczyć współczynniki szeregu Fouriera?

VI. Literatura

1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, Warszawa: 
WNT, 2010.

2. Parchański J.: Miernictwo elektryczne i elektroniczne, Warszawa: WSiP, 1997r.

3. Marcyniuk A., Pasecki E., Pluciński M., Szadkowski B.: Podstawy metrologii elektrycznej, Warszawa: WNT, 1984.

4. Hagel R., Zakrzewski J.: Miernictwo dynamiczne, Warszawa: WNT, 1984r.

5. Szadkowski B.: Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej, Gliwice: 
Wyd. P. Śl., 1994.

6. Rylski A., Wojturski J.: Metrologia elektryczna, Rzeszów: OWPRz, 2013r.

6
ćw. 3/str. 1

_1536997522

_1634552030

_1634552033

_1536997532

_1299473036

_1299473448

_1299473449

_1299473447

_1299473446

_1299472835

