Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Laboratorium Metrologii II. 2018/19

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Laboratorium Metrologii Elektrycznej. 2020/21

	Politechnika Rzeszowska
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
	Grupa

L..../Z....
	1…………….....................

kierownik
2.........................................

3.........................................

4.........................................
	Data



	Laboratorium Metrologii Elektrycznej
	
	
	

	POMIARY DUŻYCH PRĄDÓW
	Nr ćwicz.
	
	Ocena

	
	7
	
	


I. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych metod pomiaru dużych prądów (Ix ≥ 10 A).
II. Zagadnienia
1. Przekładniki prądowe – budowa, podstawowe parametry, układy pomiarowe.
2. Boczniki prądowe – budowa, podstawowe parametry, układy pomiarowe.
3. Cęgi prądowe – budowa, podstawowe parametry, układy pomiarowe, zjawisko Halla.
4. Posobniki napięciowe – budowa, podstawowe parametry, układy pomiarowe.
5. Przekładniki napięciowe – budowa, podstawowe parametry, układy pomiarowe.
III. Program ćwiczenia
Wykonać spis zastosowanych w układzie przyrządów pomiarowych, zanotować ważniejsze parametry katalogowe.

1st Na podstawie analizy zmontowanego obwodu narysować schemat układu pomiarowego.
2nd Ustawić zadaną wartość prądu w badanym obwodzie poprzez zmianę wartości wyjściowej napięcia autotransformatora (Ix1 = 20 A, Ix2 = 25 A, Ix3 = 30 A).
3rd Porównać otrzymane wyniki pomiarowe, określić niepewności pomiarowe wybranymi metodami pomiarowymi.
IV. Przebieg ćwiczenia - wyniki pomiarów

1. Spis przyrządów

	Nazwa przyrządu
	Typ
	Symbol
	Podstawowe dane techniczne

	Autotransformator
	
	
[image: image1.png]



	

	Transformator
	
	
[image: image2.png]3




	

	Przekładnik prądowy
	
	
[image: image3.png]



	

	Bocznik
	
	
[image: image4.png]



	

	Przetwornik prądu Halla
	
	
[image: image5.png]



	

	Amperomierz
	
	
[image: image6.png]



	

	Woltomierz 1
	
	
[image: image7.png]



	

	Woltomierz 2
	
	
[image: image8.png]



	

	Woltomierz 3
	
	
[image: image9.png]



	

	Multimetr cęgowy
	
	
	

	Sonda prądowa
	
	
	


2. Schemat układu pomiarowego.
[image: image10.png]



3. Wyniki pomiarów wartości prądu
	
	I = 20 A
	I = 25 A
	I = 30 A

	Przekładnik prądowy/

amperomierz 
αodcz[dz]
	
	
	

	Wartość prądu 
I[A]
	
	
	

	Cęgi prądowe

U[V]
	
	
	

	Wartość prądu 
I [A]
	
	
	

	Multimetr cęgowy

I[A]
	
	
	

	Przetwornik prądu Halla
Up[V]
	
	
	

	Wartość prądu 
I[A]
	
	
	

	Bocznik 
Ub[mV]
	
	
	

	Wartość prądu 
I[A]
	
	
	


Przykładowe obliczenia dla pomiaru prądu I =……
a) przekładnik prądowy z amperomierzem

[image: image11.wmf][

]

[

]

[

]

ú

û

ù

ê

ë

é

×

×

=

×

×

=

A

A

dz

A

I

dz

c

I

N

odcz

A

odcz

5

150

max

a

a

h

a


gdzie:

αodcz– wychylenie amperomierza

cA – stała amperomierza

IN – maksimum zakresu amperomierza

αmax–maksymalna liczba działek omomierza
η – przekładnia przekładnika prądowego
b) cęgami prądowymi


[image: image12.wmf][

]

[

]

[

]

mV

A

V

U

U

I

10

1

1

×

=

×

=

h


gdzie:

U – napięcie zmierzone


  – zakres cęgów prądowych 
c) przetwornikiem prądu Halla

[image: image15.wmf][

]

[

]

[

]

V

U

A

A

V

U

R

U

I

I

p

p

p

p

p

p

p

×

=

ú

û

ù

ê

ë

é

×

W

=

×

=

×

=

20

2000

100

h

h


gdzie:
Ip– prąd przepływający przez przetwornik

Up – napięcie na przetworniku

Rp– rezystancja przetwornika

ηp– współczynnik przetwarzania przetwornika
d) z bocznikiem


[image: image16.wmf][

]

[

]

[

]

mV

A

mV

U

U

I

b

b

b

60

150

×

=

×

=

h


gdzie:

Ub– napięcie zmierzone
ηb– współczynnik przetwarzania bocznika

V. Wnioski
VI. Literatura

[1] Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, Warszawa: WNT, 2010.

[2] Parchański J.: Miernictwo elektryczne i elektroniczne, Warszawa: WSiP, 1997r.

[3] Marcyniuk A., Pasecki E., Pluciński M., Szadkowski B.: Podstawy metrologii elektrycznej, Warszawa: WNT, 1984.

[4] Hagel R., Zakrzewski J.: Miernictwo dynamiczne, Warszawa: WNT, 1984r.

[5] Szadkowski B.: Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej, Gliwice: 

[6] Wyd. P. Śl., 1994.

[7] Rylski A.: Metrologia II prąd zmienny, Rzeszów: OWPRz, 2006r.

Ćw. 7 /str.1
Ćw. 5 /str.1

_1634529788

_1634529792

_1634620196.unknown

_1634620542.unknown

_1668497073.unknown

_1634620584.unknown

_1634620301.unknown

_1634529793

_1634529790

_1634529791

_1634529789

_1634529786

_1634529787

_1634529785

